渝（彭）环准〔2024〕008号

重庆薯之味食品有限公司：

你公司报送的彭水自治县薯之味红薯深加工项目（项目代码：2404-500243-04-05-915914）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、项目建设内容：租赁已建厂房，占地面积约 23714m2，建筑面积约为 41320m2。新建果酥红薯干生产线20条、蜜饯红薯干生产线8条，采购休闲红薯干生产设备及锅炉、包装、推车等辅助生产设备。建成后，年产果酥红薯干12000吨、蜜饯红薯干9000吨。项目总投资9500万元，其中环保投资500万元。

该项目符合国家和重庆市产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。项目在采取本环境影响报告表中提出的环保措施后，不利环境影响可得到有效的控制，能为环境所接受。故从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。我局原则同意重庆宽信科技有限公司（社会信用代码：91500103569926019H）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、主要生态环境保护措施

（一）严格落实水环境保护措施。生产废水经自建的污水处理站（处理能力900m3/d）处理达相应标准后进入南区污水处理厂处理。污水处理站采用“多级隔油+机械格栅+调节沉砂池+气浮系统+中间水池+ABR反应器+缺氧反应池+好氧池1#+好氧池2#+絮凝反应池+除磷反应池+沉淀池+清水池”处理工艺。生活依托厂区已建生化池（处理能力约50m3/d）处理达相应标准后进入南区污水处理厂处理。

（二）严格落实大气环境保护措施。真空油浴机在运行时为密闭操作环境，油炸脱水过程产生的油烟经真空油浴机配套的冷凝器冷凝处理，除去大部分油烟，冷凝器排口上方设置集气罩，未被处理的油烟通过集气罩收集后经再经静电油烟净化器处理后有组织排放（2#排气筒）；锅炉配置低氮燃烧器，天然气燃烧废气经专用烟道（1#排气筒、4#排气筒，高于最高建筑3m，27m）有组织排放。污水处理站臭气经生物除臭塔处理后通过3#排气筒（25m）有组织排放；杀青、浸泡、蒸煮、烘干等制作过程中产生的异味（臭气浓度）通过车间内的排风换气系统加强车间内气味的扩散。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目尽量选择低噪声设备，优先选用满足国家标准的低噪声、低振动设备；风机采取设置隔音材料、基础减振措施；根据厂区整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。加强各产噪设备的管理维护，及时排除设备故障。各厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）严格落实固体废物控制措施。生活垃圾经收集后交当地环卫部门清运。废包装材料外售废品回收站。红薯废料、废红薯渣、不合格产品、检验废物收集后交养殖公司回收处置，废离子交换树脂交由厂家回收，废生物填料、废白油桶、废油脂收集后交有资质的单位进行处置。隔油池废油定期清掏交由有城市餐厨垃圾经营许可证的单位进行处置，废油交由有城市餐厨垃圾经营许可证的单位进行处置，栅渣收集后交市政环卫部门收运处理。污泥经脱水后厂区暂存，作为一般工业固废委托有资质单位清运处置。在配电房外东侧设置1个一般工业固废间，建筑面积约100m2，用于暂存一般工业固废，其中废红薯皮料、废红薯渣等一般固废日产日清。各类固废分区堆放，各区设置相关标识。新建危废贮存库1间，位于一般工业固废间外西侧，建筑面积约为10m2，危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。废润滑油、废润滑油桶、含油棉纱手套，更换紫外线灯产生废紫外灯；检验室产生检验废液、废试剂瓶；分类暂存于危废贮存库，定期交由有危废处理资质单位处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2024年7月8日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队