渝（彭）环准〔2024〕14号

国网重庆市电力公司彭水供电分公司：

你公司报送的重庆彭水靛水风电场110千伏送出工程（项目代码：2402-500243-04-01-367556）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001126912004062）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：拟建项目位于彭水自治县润溪乡、靛水街道，新建靛水风电场110kV升压站至摩围110kV变电站的110kV输电线路1回，线路全长约19.71km，采取单回塔架空架设方式，新建杆塔58基。同时扩建110kV摩围变电站间隔1个。项目总投资3188万元，其中环保投资89万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实电磁环境污染防治措施。控制线路与环境保护目标的距离；加强环境管理，定期进行环境监测工作。 确保输电线路沿途环境敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

- （二）严格落实噪声污染防治措施。选择合适的设备，并根据周边环境情况合理布置，确保线路保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，变电站扩建间隔处厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （三）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

- （四）施工期应采取有效的生态保护措施，尽量避开树林茂密处，充分利用地形地貌，避免大规模开挖，防止生态破坏、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。施工期结束后及时进行生态恢复治理。

- （五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向县生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受彭水自治县生态环境保护综合行政执法支队的环保日常监督。

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2024年12月16日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队